竞争性谈判文件

项目编号：GXZC2022-J1-000223-CGZX

项目名称: 右江民族医学院百东校区信息化设备采购

采 购 人：右江民族医学院

采购代理机构：广西壮族自治区政府采购中心

2022年02月25日

目 录

第一章 竞争性谈判公告…………………………………2

第二章 谈判供应商须知…………………………………6

第三章 采购需求…………………………………………16

第四章 竞争性谈判响应文件格式………………………29

第五章 合同主要条款……………………………………37

第六章 评定标准…………………………………………45

第一章  竞争性谈判公告

竞争性谈判公告

项目概况

右江民族医学院百东校区信息化设备采购采购项目的潜在供应商应在政采云平台（网址： http://www.zcygov.cn）获取采购文件，并于2022年03月04日 10:00（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：GXZC2022-J1-000223-CGZX

项目名称：右江民族医学院百东校区信息化设备采购

采购方式：竞争性谈判

预算总金额（元）：1853795.5

采购需求：

标项名称:右江民族医学院百东校区信息化设备

数量:1

预算金额（元）: 1853795.5

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：信息化设备1批(详见采购文件)。

最高限价（如有）：

合同履约期限：自合同签订之日起至项目合同履约完毕。

本项目（否）接受联合体投标

备注：本项目为线上电子招标项目，有意向参与本项目的供应商应当做好参与全流程电子招投标交易的充分准备。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取采购文件

时间：2022年02月25日至2022年03月03日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台（网址： http://www.zcygov.cn）

方式：请登录政采云平台（网址： http://www.zcygov.cn）进行报名并获取采购文件；未注册的供应商可在政采云平台完成注册后再行报名。如在操作过程中遇到问题或需技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190 。提示：公开招标公告附件内的招标文件仅供阅览使用；供应商只有在“政采云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才视作依法获取招标文件（法律法规所指的供应商获取招标文件时间以供应商完成获取招标文件申请后下载招标文件的时间为准）。

售价（元）：0

四、响应文件提交

截止时间：2022年03月04日 10:00（北京时间）

地点（网址）：http://www.zcygov.cn（本项目不要求竞标供应商到达开标现场，但供应商应派法定代表人或委托代理人准时在线出席电子开评标会议，随时关注开评标进度，如在开评标过程中有电子询标，应在规定的时间内对电子询标函进行澄清回复。）

五、响应文件开启

开启时间：2022年03月04日 10:00（北京时间）

地点：南宁市朝阳路63号凤凰大厦广西壮族自治区政府采购中心开标室

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1．竞标保证金（人民币）：3.5万元 (必须足额交纳)

（1）竞标保证金交纳形式：支票、汇票、本票、网上银行或者银行、保险机构出具的保函等非现金形式。

（2）采用网上银行转账形式的，竞标人应于提交竞标响应文件截止时间前将竞标保证金交至以下账户。

开户名称：广西壮族自治区政府采购中心

开户银行：中国建设银行南宁市华东路支行

银行帐号：45001604568059198888 
     （3）采用支票、汇票、本票或者保函等形式的，竞标人应于提交竞标响应文件截止时间前递交单独密封的支票、汇票、本票或者保函原件至我中心财务处。
     （4）本中心财务处联系方式： 地址：广西南宁市园湖南路2-60号； 电话：0771-2501693。 
     2．本项目需要落实的政府采购政策 政府采购促进中小企业发展；政府采购支持采用本国产品的政策；强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品；政府采购促进残疾人就业政策；政府采购支持监狱企业发展；政府采购扶持不发达地区和少数民族地区等。

3．网上公告媒体查询 中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购中心网站（gxzfcg.gxzf.gov.cn）。

4.其他注意事项

（1）本项目实行电子投标，供应商应按照本项目采购文件和政采云平台的要求编制、加密并提交响应文件。供应商在使用系统参与竞标过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

（2）供应商应及时熟悉掌握电子标系统操作指南（见政采云电子卖场首页右上角—服务中心—帮助文档—项目采购）：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/tree?tag=AG1DtGwBFdiHxlNdhY0r。
     （3）供应商应及时完成CA申领和绑定（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-政采云CA证书办理操作指南）。

（4）供应商通过政采云投标客户端软件制作投标文件，政采云投标客户端软件请供应商自行前往下载并安装（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-广西壮族自治区全流程电子招投标项目管理系统--供应商客户端）。

（5）因未注册入库、未办理CA数字证书、CA证书故障、操作不当等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

（6）响应文件网上递交截止后，政采云（电子标系统）自动提取所有响应文件，各供应商须在开启程序开始后30分钟内对上传政采云的响应文件进行解密，所有供应商在规定的解密时限内解密完成或解密时限结束后，我中心开启响应文件；供应商超过解密时限的，系统默认自动放弃。

八、凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：右江民族医学院

地    址：广西壮族自治区百色市右江区城乡路98号

项目联系人：杨龙

项目联系方式：0776-2829153

2.采购代理机构信息

名    称：广西壮族自治区政府采购中心

地    址：广西南宁市朝阳路63号凤凰大厦

项目联系人（询问）：王国敏

项目联系方式（询问）：0771-5309319

广西壮族自治区政府采购中心

2022年02月25日

第二章  谈判供应商须知

谈判供应商须知前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：右江民族医学院百东校区信息化设备采购 项目编号：GXZC2022-J1-000223-CGZX |
| 2 | 谈判供应商资格：详见公告“二、申请人的资格要求”。 |
| 3 | 报价：谈判供应商可就《采购需求》中的货物和服务内容分别作完整唯一报价。 |
| 4 | 响应文件的上传和提交：本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线竞标响应（电子投标），谈判供应商应当在上传响应文件截止时间前，将生成的“电子加密响应文件”上传提交至“政府采购云平台”。 “电子加密响应文件”的上传、提交： a. 谈判供应商应在上传响应文件截止时间前将“电子加密响应文件”成功上传提交至“政府采购云平台”，否则谈判无效。 b.“电子加密谈判响应文件”成功上传提交后，供应商可自行打印响应文件接收回执。 |
| 5 | 提交响应文件截止时间：见竞争性谈判公告 |
| 6 | 响应文件有效期：响应文件提交截止日期后六十日。 |
| 7 | 保证金（人民币）：详见本项目竞争性谈判公告。 |
| 8 | 谈判时间：2022年03月04日10时截标后（如有变更，具体变更时间由广西壮族自治区政府采购中心另行通知） 谈判地点：广西南宁市朝阳路63号凤凰大厦，广西壮族自治区政府采购中心评标室。（本项目采用全流程电子标方式，供应商无须前往竞标现场） |
| 9 | 评标方法：最低评标价法（详细见第六章） |
| 10 | 响应文件形式：谈判供应商应准备电子响应文件。 电子响应文件是指通过“政采云电子交易客户端”完成响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的电子加密响应文件。 |
| 11 | 响应文件的编制：供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本竞争性谈判文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子投标客户端”编制并加密响应文件。 |
| 12 | 响应文件的盖章：响应文件中所涉及的加盖公章均采用CA电子签章。 |
| 13 | 法定代表人或其授权代表签字或盖章：本竞争性谈判文件所涉及的法定代表人或其授权代表签字或盖章的内容，如果谈判单位没有法定代表人电子签章，涉及到法定代表人或其授权代表签字或盖章的内容，谈判单位可以线下签字或盖章后扫描上传。 |
| 14 | 响应文件份数：电子加密响应文件在线上传提交一份。 |
| 15 | 电子加密响应文件的解密：谈判开启后，我中心将向各参与谈判供应商发出“电子加密响应文件”的解密通知，各谈判供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密竞标文件”的在线解密。 |

谈判供应商须知

# 一、总　则

1. 适用范围

1.1项目名称：右江民族医学院百东校区信息化设备采购

项目编号：GXZC2022-J1-000223-CGZX

本文件仅适用于本文件中所叙述的货物类政府采购项目。

2. 定义

2.1“采购人”是指：右江民族医学院。

2.2“采购代理机构”是指：广西壮族自治区政府采购中心(以下简称“本中心”)。

2.3“谈判供应商”是指响应本文件要求，参加谈判的法人（负责人）或者其他组织和自然人。如果该供应商在本次谈判中成交,即成为“成交供应商”。

2.4“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.5“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

2.6“竞争性谈判响应文件”是指：供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的文件。

3. 谈判供应商资格要求：详见公告“二、申请人的资格要求”。

4. 谈判费用、竞争性谈判公告、竞争性谈判文件的澄清和修改

4.1谈判费用：谈判供应商应自行承担所有与编写和提交竞争性谈判响应文件有关的费用，不论谈判结果如何，采购人和本中心在任何情况下无义务和责任承担此类费用。

4.2竞争性谈判公告：见中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）及本中心网站（gxzfcg.gxzf.gov.cn）

4.3竞争性谈判文件的澄清和修改：

4.3.1谈判供应商应认真审核《采购需求》中的技术参数、配置及要求，如发现表中技术参数、配置有误或要求不合理的，谈判供应商必须在规定的时间前要求澄清，否则，由此产生的后果由谈判供应商负责。

4.3.2任何要求澄清竞争性谈判文件的谈判供应商，均应在响应文件提交截止日期三日前的正常工作时间以传真等书面形式通知本中心，同时认定其他澄清方式为无效。本中心将以书面形式予以答复。

4.3.3本中心对已发出的谈判文件进行必要澄清或者修改的，在竞争性谈判文件要求提交竞争性谈判响应文件截止时间三个工作日前（不足三个工作日顺延），在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）及本中心网站（gxzfcg.gxzf.gov.cn）上发布更正公告，并以书面形式通知所有竞争性谈判文件收受人。该澄清或者修改的内容为竞争性谈判文件的组成部分。

4.3.4本中心可视具体情况，延长响应文件提交截止时间和开标时间。本中心至少在竞争性谈判文件要求提交竞争性谈判响应文件的截止时间一日前，将变更时间书面通知所有竞争性谈判文件收受人，并在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）及本中心网站（gxzfcg.gxzf.gov.cn）上发布更正公告。

二、竞争性谈判响应文件的编制

5.竞争性谈判响应文件编制基本要求

5.1.1谈判供应商对竞争性谈判响应文件的编制应按本竞争性谈判文件规定的格式和顺序编制并标注页码，响应文件内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的后果由谈判供应商承担。供应商应准确设置评审关联点。未设置或设置错误导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的后果由谈判供应商承担。

5.1.2响应文件须由谈判供应商在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，谈判供应商应写全称。

5.1.3响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。响应文件因扫描不清晰或乱码或表达不清所引起的后果由谈判供应商负责。

5.2谈判供应商提交的竞争性谈判响应文件以及谈判供应商与本中心和采购人就有关谈判的所有来往函电均应使用中文。谈判供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释竞争性谈判响应文件时以翻译文本为主。

5.3谈判供应商应认真阅读、并充分理解本文件的全部内容（包括所有的澄清、更改、补充、答疑等内容），承诺并履行本文件中各项条款规定及要求。

5.4竞争性谈判响应文件必须按本文件的全部内容，包括所有的澄清、更改、补充、答疑等内容及附件进行编制。

5.5如因谈判供应商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给谈判小组评审造成困难，其可能导致的结果和责任由谈判供应商自行承担。

5.6竞争性谈判响应文件的组成：竞争性谈判响应文件应分为价格文件和商务技术文件两个部分组成。

5.6.1价格文件

1）报价表；（附件二）[必须提供]

5.6.2 商务技术文件（应该有的必须提供,如未提供,谈判小组有权拒绝其竞争性谈判响应文件）

1）谈判书；（附件一）[必须提供]

2）商务、技术响应、偏离情况说明表（附件三）；[必须提供]

3）法定代表人(负责人)授权委托书原件和委托代理人身份证扫描件或其他电子文件（附件四）[委托代理时必须提供]；

4）法定代表人(负责人)身份证扫描件或其他电子文件；[法定代表人(负责人)参加谈判时，必须提供]

5）有效的营业执照等证明文件扫描件或其他电子文件；

①谈判供应商有效的“营业执照”等证明文件扫描件或其他电子文件[必须提供]；

②对于有经营资质要求的，谈判供应商必须提供有效的经营资质证书副本内页扫描件或其他电子文件，要求清晰反映该谈判供应商本年度经营资质，同时要加盖单位公章。[必须提供]；

6)财务状况报告[格式自拟，必须提供]；

7）响应文件提交截止之日前半年内谈判供应商连续三个月的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明[扫描件或其他电子文件，格式自拟，必须提供]；无纳税记录的，应提供由谈判供应商所在地主管国税、地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》[格式自拟，扫描件或其他电子文件]。

8）响应文件提交截止之日前半年内谈判供应商连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证[扫描件或其他电子文件，格式自拟，必须提供]；无缴费记录的，应提供由谈判供应商所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》[格式自拟，扫描件或其他电子文件]。

9）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；[格式自拟，必须提供]

10）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明和信用记录查询方法；

①参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明[格式自拟，必须提供]；

②供应商可在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关供应商主体信用记录。

“信用中国”网站查询方法：竞标人在本项目竞标截止时间前10日内,进入竞标人基本信息页面，点击“下载信用报告”后点击“下载”。

“中国政府采购网”的查询方法：点击“政府采购严重违法失信行为记录名单”进行查询。页面中的处罚日期不设置起始时间，只能设置截止时间，截止时间为本项目竞标截止时间前10日至竞标截止时间中任意一天。

采购人或者本中心将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

11）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料[如有规定,则必须提供]。

12）售后服务承诺书（内容可以是提供的切实可行的售后服务和优惠承诺）[格式自拟，必须提供]；

13）生产、销售许可证（如国家实行强制性要求的）；

14）货物制造、检验、测试、验收执行的标准；

15）货物认证、检测报告、鉴定证书等；

16）产品获奖证书；

17）货物名称、型号、规格、数量、性能、内部配置、使用原材料，引进新技术、新工艺、新材料的等情况；

18）质量保证措施；

19）产品样本、使用保养说明书、图纸等技术资料；

20）谈判供应商认为需要提供的有关资料。

21）中小型企业声明函（附件六）[如有，请提供]。

6. 计量单位

6.1除技术要求中另有规定外，本文件所要求使用的计量单位均应采用国家法定计量单位。

# 三、报价要求

7.1对于本文件中未列明，而谈判供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

7.2成交供应商负责本项目所需货物的制造、运输、售后服务等全部工作。

7.3谈判供应商应在报价表上标明单价和总价。大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本竞争性谈判响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。除上述原因以外，如果因谈判供应商原因引起的报价失误，并在谈判时被接受，其后果由谈判供应商自负。

7.4报价：谈判供应商可就《采购需求》中各分标的货物和服务内容分别作完整唯一报价。

# 四、竞争性谈判响应文件的上传、提交、修改、撤回和解密

8. 竞争性谈判响应文件的上传和提交：见须知前附表。

9.1 竞争性谈判响应文件的修改、撤回和解密：供应商应当在截止时间前完成响应文件的上传、提交，并可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、提交。截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回响应文件。截止时间后提交的响应文件，“政府采购云平台”将予以拒收。截止时间后，供应商不得撤回、修改响应文件。

电子加密响应文件的解密：见须知前附表。

10. 保证金说明及要求

10.1保证金应用人民币：具体金额详见竞争性谈判公告。

10.2 保证金交纳方式：支票、汇票、本票、网上银行或者银行、保险机构出具的保函等非现金形式交纳。

10.3办理保证金手续时，请务必在银行相关票据（非现金）或凭证的用途或空白栏上注明项目名称及项目编号，以免耽误竞争性谈判。

10.4本项目保证金事宜请联系本中心财务处（电话：0771-2501693，地址：南宁市园湖南路2-60号）。

10.5未成交谈判供应商的保证金，将在成交通知书发出后五个工作日内予以退还，不计利息。

成交人的保证金在合同签订后五个工作日内退还（合同签订后送达本中心），不计利息。

10.6对应交未交保证金的竞争性谈判响应文件，将会在评审中按照无效竞争性谈判响应文件处理。

（说明：评审时，谈判小组将以本中心财务室编制的《采购文件报名登记名单及保证金收缴情况表》作为评审依据）。

注：在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算（最高限价）的供应商不足3家的，本中心将按政府采购管理的有关规定处理。

10.7谈判供应商有下列情形之一的，保证金将不予退还：

（1）谈判供应商在提交竞争性谈判响应文件截止时间后撤回竞争性谈判响应文件的；

（2）谈判供应商在竞争性谈判响应文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或竞争性谈判文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（4）谈判供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的。

注：谈判供应商已经被推荐为第一成交候选人后撤回竞争性谈判响应文件或拒绝签订政府采购合同的，其保证金将不予退还，并上缴国库，给采购人造成其损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。

# 五、谈判程序及评审方法

11.1在谈判正式开始前由谈判小组对竞争性谈判文件进行确认，认可竞争性谈判文件的内容符合法律法规的规定、不存在歧视性或排他性内容。

11.2竞争性谈判响应文件无效的情形：

11.2.1 未实质性响应竞争性谈判文件的竞争性谈判响应文件按无效处理。

11.2.2 有下列情形之一的视为供应商相互串通参与谈判活动，竞争性谈判响应文件将被视为无效：

（1）不同供应商的竞争性谈判响应文件由同一单位或者个人编制；或不同供应商报名的IP地址一致的；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理谈判活动事宜；

（3）不同的供应商的竞争性谈判响应文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同供应商的竞争性谈判响应文件异常一致或谈判报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的竞争性谈判响应文件相互混装；

（6）不同供应商的保证金从同一单位或者个人账户转出。

11.2.3有下列情形之一的视为关联供应商参加同一合同项下政府采购活动，竞争性谈判响应文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下政府采购活动；

（2）生产厂商授权给供应商后又参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物委托多个代理商参加谈判活动。

11.2.4其他投标无效的情形：

（1）竞争性谈判响应文件未按竞争性谈判文件要求签署或CA电子签章的；

（2）供应商提交两份或两份以上内容不同的竞争性谈判响应文件的；

（3）谈判供应商在线制作竞争性谈判响应文件时填写的报价金额与解密后“电子加密响应文件”中《报价表》填写的金额不一致并拒绝按采购文件要求接受调整的；

（4）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形（或出现重大偏差）。

11.2.5 被拒绝的响应文件为无效。

谈判供应商竞争性谈判响应文件无效的，谈判小组应当告知有关供应商。

12.1第一轮谈判

（一）谈判准备

本中心将在规定的时间和地点进行电子谈判，谈判供应商的法定代表人或其委托代理人应做好谈判准备，准时在线参加电子谈判会议，随时关注谈判进度。

（二） 第一轮谈判程序：

1.谈判会由本中心主持，主持人宣布谈判会议开始；

2.主持人介绍参加谈判会的人员名单；

3.主持人宣布谈判会议纪律及评审期间的有关事项；告知应当回避的情形,提请有关人员回避；

4.谈判及评审程序

（1）在谈判开始时间截止后30分钟内由各供应商自行对谈判响应文件进行解密；

（2）由谈判小组进行资格审查和符合性审查，审查结束后，在线通知无效谈判供应商谈判响应文件无效理由，有效谈判供应商进入谈判程序。

（3）系统对各供应商的商务技术进行汇总；

（4）谈判小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行在线谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。

（5）当谈判小组一致确定供应商的竞争性谈判响应文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求且符合竞争性谈判文件要求，无需再谈判的，谈判小组按竞争性谈判文件设定的11.4、11.6程序和评标方法确定成交候选供应商。第一轮谈判后竞争性谈判文件有实质性变动或仍需谈判的，谈判小组对竞争性谈判文件变动或提出谈判意见后进行第二轮谈判。

12.2竞争性谈判文件变动

⑴第一轮谈判结束后，由谈判小组组长主持，根据竞争性谈判文件和谈判情况结合第一轮谈判整体情况，可以对竞争性谈判文件采购需求中已事先明确的可能实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款进行统一变动，但不得变动竞争性谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对竞争性谈判文件作出的实质性变动是竞争性谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当在询标规定时间内及时通知所有参加谈判的供应商，并要求供应商做出响应（需盖CA电子签章）。

12.3第二轮谈判

谈判小组集中就重新提交的响应材料或谈判小组提出的谈判意见与单一响应供应商分别进行在线谈判。

谈判后，在询标规定时间内供应商根据谈判小组统一整理的谈判记录要求做出承诺（需盖CA电子签章）。

当谈判小组一致确定供应商的竞争性谈判响应文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求且符合竞争性谈判文件要求，无需再谈判的，谈判小组按竞争性谈判文件设定的11.4、11.6程序和评标方法确定成交候选供应商。第二轮谈判后竞争性谈判文件仍有实质性变动的或仍需谈判的，谈判小组对竞争性谈判文件变动或提出谈判意见后进行第三轮谈判。以此类推。

特别说明：

政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

谈判评审在严格保密的情况下进行，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

电子谈判过程中需要供应商在线确认的所有内容，供应商不予确认的应说明理由，超过规定时间未确认的，将被视为放弃确认或者无异议。

澄清问题的形式：对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，谈判小组可要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正，供应商应在询标规定时间内进行澄清或说明（需盖CA电子签章），并不得超出采购文件的范围或者改变谈判响应文件的实质性内容。

12.4最后报价及成交候选供应商推荐

谈判结束后，谈判小组要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内在线提交最后报价。继续参加谈判的供应商作最后报价，由其法定代表人(负责人)或授权代表CA电子签章后提交。

谈判小组从质量和服务均能满足竞争性谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，最后报价相同时，由谈判小组根据竞争性谈判响应文件中技术、服务、合同条款情况确定排序，按确定排序由低到高的原则推荐成交候选人，并编写评审报告。最后报价是供应商竞争性谈判响应文件的有效组成部分。

谈判小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的谈判小组成员，应当明确不同意见并说明理由。谈判小组成员拒绝提出理由的，视为同意评审结果。

12.5供应商的报价均超过了政府采购最高限价，采购人不能支付的，谈判活动终止。

12.6本采购项目的评审依据为竞争性谈判文件和竞争性谈判响应文件，采用的评标方法为最低评标价法。

12.7可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，本中心可中止电子标活动：

(1)电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

(2)电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

(3)电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

(4)病毒发作导致不能进行正常操作的；

(5)其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

# 出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，本中心待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，重新组织采购活动。

12.8终止竞争性谈判采购活动

在竞争性谈判采购活动过程中，出现下列情形之一的，采购人或者本中心将终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

(1)因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3)在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算（最高限价）的供应商不足 3 家的。

# 在采购活动中因重大变故，采购任务取消的，采购人或者本中心将终止采购活动，通知所有参加采购活动的供应商，并将项目实施情况和采购任务取消原因报送本级财政部门。

# 六、确定成交供应商办法

13.1 根据以下原则确定成交供应商：

13.2质量和服务均能满足竞争性谈判文件实质性响应要求的供应商中按最后报价最低的原则确定成交供应商。

# 七、成交结果公告

14.1本中心在评审结束后二个工作日内将谈判评审报告送采购人确认，采购人确认后，成交结果公告将在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）及本中心网站（gxzfcg.gxzf.gov.cn）上发布，同时向成交供应商发出成交通知书。

14.2谈判供应商认为成交结果使自己的权益受到损害的，可以在成交结果公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向本中心提出质疑。本中心将在收到谈判供应商的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

14.3质疑谈判供应商必须首先经过质疑程序，在对本中心的答复不满意或者本中心未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内书面向本级政府采购监督管理部门投诉。

质疑联系部门及电话为：广西壮族自治区政府采购中心内审科         0771-5309287

投诉联系部门及电话为：广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处   0771-5339851

# 八、签订合同

15.1成交供应商自成交通知书发出之日起：25日内与采购人签订合同（采购需求另有规定的，按采购需求要求执行）。

15.2成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以根据谈判评审报告确定成交供应商之后排名第一的成交候选人作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

15.3成交供应商拒绝签订政府采购合同的，其保证金将不予退还，并上缴国库，给采购人造成其损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。

# 九、适用法律

16.采购当事人的一切活动均适用于《中华人民共和国政府采购法》及相关规定。最终谈判结束后，

谈判小组不得再与谈判供应商进行任何形式的商谈。

# 十、其他事项

17.1.解释权

本竞争性谈判文件解释权属本中心。

# 17.2.有关事宜

所有与本竞争性谈判文件有关的函件请按下列通讯地址联系：

广西壮族自治区政府采购中心

邮政编码：530011

通讯地址：南宁市朝阳路63号

电    话：0771—5309319

传    真：0771-5309311

第三章  采购需求

采购项目技术规格、参数及要求

一、项目编号：  GXZC2022-J1-000223-CGZX

二、项目类别：      货物

三、分标1采购预算:  185.37955  万元。

四、分标1标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。

分标1：

| 项号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 主要技术参数及性能（配置）要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 显示器 | 121 | 台 | 1.配置≥23.8寸 WLED，分辨率≥1920×1080，≥1个VGA接口 ，≥1个HDMI接口。 2.硬件形态：为保障使用时的动态清晰度、色彩还原准确、可视角度等方面的体验，需采用IPS屏，水平及垂直可视角度≥178°，亮度≥250 cd/m²，对比度≥1,000:1。 3.所投设备提供三年质保。 4.所投设备需要具备国家强制性CCC认证、节能认证（竞标时提供节能认证证书）, 交货时提交CCC认证和节能认证证书复印件并加盖供应商公章。 |
| 2 | 桌椅 | 60 | 套 | 每套：一张桌子＋两张凳子； 一、桌子要求： 1.规格为：1400mm*600mm*750mm(长*宽*高)，产品整体外形尺寸偏差值为±5mm. 2.材质：材料采用优质中密度纤维板, 双贴面防潮多层实木板，台面厚度25mm（±2mm）厚，桌面板下方预留走线槽，桌子下方为钢架支撑，采用优质钢管,表面采用防锈静电喷涂处理。 3.封边：1mm厚PVC全自动机械封边，不易脱落； 4.配件：优质五金配件。 二、凳子要求： 1.规格为：不小于长320×宽220×高420mm，产品整体外形尺寸偏差值为±5mm。 2.钢架采用不小于20mm×40mm冷轧无缝椭圆钢管，管壁厚不低于1mm，钢管表面喷涂前经酸洗、磷化、除油、脱水、热固化喷塑。 3.凳子的脚套为内嵌式黑色脚套，采用超高分子量PE材料制作，壁厚不小于2mm，底厚不小于5mm；进深不小于20mm，加强筋不少于3圈， 加强筋厚度不小于1.2mm，底面直径不小于22mm×42mm，脚套与桌脚和椅脚应结合紧密，牢靠，不脱落。面板采用多层胶合板、双面贴防火板，总厚度不低于15mm。不得有毛刺污点，凳子2年内不变形。 三、安装要求： 含送货上门安装摆放，包含所需的所有人工铺材等，直至按指定位置安装好，并正常使用。 |
| 3 | 空调 | 2 | 台 | 5匹立式空调 1.能效比：≥ 4.10 2.能效等级：变频2级； 3.冷媒：R32或同等级别以上环保冷媒； 4.额定制冷量≥12150W； 5.额定制冷功率≥3500W； 6.制冷电流（A）：约4.7； 7.额定制热量≥14150W； 8. 额定制热功率≥3850W； 9.制热电流：5.2+4.9； 10.电压/频率： 380V/50Hz； 11.运行噪音（dB）：室内 22-42-47，室外 48-56； 12.循环风量≥2050m³/h； 13.质量（室内/室外）：约10kg/34kg； 14.外形尺寸（mm）（宽x高x深）：室内约：585*1830*405；室外约： 958*1333*417； 15.含送货上门安装，包含现场或高空安装，含需要的铜管，转孔，接电等所需的所有人工铺材等，直至按指定位置安装好，并正常使用。 16. 整机质保期≥6年 17. 竞标时提供节能认证证书。 |
| 4 | 钢制讲台 | 1 | 张 | 1.规格：长约1180mm，宽约730mm 高约354mm（上围尺寸），长约800mm，宽约620mm，高约626mm（下围尺寸），产品整体外形尺寸偏差值为±5mm。 2.讲台全部选用优质冷轧钢板（光洁平整无锈迹），表面经去尘、除油、陶化上膜后采用喷枪自动静电喷塑处理、光洁度好，塑层厚度均匀、抗冲击，边角圆弧过渡，无尖锐，防止碰伤学生。 3.讲台采用上下分体式设计，讲台后柜设检修门，带百叶窗孔通风散热孔，讲台设备调试门（前门）。 4.讲台采用钢木结合，采用实木扶手。 5.支持17～24寸液晶显示器安装，讲台显示器为固定式11度，拉杆式设计，可十个档位调节不同的高度。 6.讲台右侧设展台抽屉，支持各种展台的放置，可预留读卡器位置，配备电子锁，整个讲台全部用通用锁。 7.讲台桌面右上角有活动可拆卸板，配一开五孔电源插座、过线板。 8.配备漏电保护开关及防静电接地装置。 9.讲台内带有固定线孔位，可对柜内所有设备线进行固定。 |
| 5 | 椅子 | 2 | 张 | 规格为：坐垫55cm*58cm（长*宽），椅子（含靠背）高80～96cm（可调节），偏差值±5cm。 1.椅子坐垫填充物采用优质高密度定型海棉，海绵的形状符合人体学原理。 2.椅子靠背面料采用黑色优质透气网布订做，坐感舒适柔软且富有韧性，软硬适中，回弹性好，不变形。 3.选用优质气压棒，锁定功能，升降灵活无声响。 |
| 6 | 投影机及幕布 | 1 | 套 | 一、投影机技术要求： 1.采用3LCD液晶技术，成像系统：液晶板≥0.63英寸含微透镜；标称白色亮度≥5000流明(依据ISO21118标准)，色彩亮度≥5000流明（符合 ISO21118标准）；标准分辨率≥1024×768，显示比例：4：3；对比度 ≥2500000：1 ；纯激光光源（不接受混合光源），光源寿命≥20000小时（标准模式）。 2.支持自动垂直水平双方位梯形校正，垂直≥±30度，水平≥±30度；变焦比≥1.6倍；具备快速四角调节功能，可单独对投影画面的四个边角进行单独调整。 3.输入接口要求：2路HDMI接口，2路VGA接口，1路RCA接口，1路RJ45接口，1路RS-232C，2路立体声音频接口，1路A型USB,1路B型USB；输出接口要求：1路VGA接口，1路立体声音频接口。 4.自定义亮度输出功能：用户可以在亮度100%～70%之间进行精确到1%的亮度调节，同时还可以选择亮度恒定模式，保证使用期间亮度无衰减。 5.360度全方位安装：激光光源无散热角度要求，投影机可以360度全方位安装，并不会造成画面亮度的减损。 6.开机、完成画面投影时间约：5秒 7.配备配套专业内容管理软件：提供多种内容编辑功能，包括安排和编辑播放列表，转换视频格式，管理U盘数据，创造形状蒙版。 8.多重投影效果：可以在投射图像上增加颜色滤镜、形状蒙版和调节亮度来展现更多元的视觉效果。 9.重量≥7.4KG，内置≥10W扬声器。 10.具备动态、演示 、影院、sRGB 、DICOM 色彩模式调节功能。 11.RGBCMY 校正色彩校正功能：可分别调节 R（红色）、G（绿色）、B（蓝色）、C（青色）、M（洋红色）和 Y（黄色）的色相、饱和度和亮度；Gamma 自定义调节：可通过选择其中一个 Gamma 校正值，或参考投影图像或 Gamma 调节表调节颜色。 12.安全防盗：配有线缆锁孔，Kensington 锁，以及无线网卡锁。 13.支持双画面并列投影，即模拟信号与数字输入信号实现单台投影机双画面同时并列显示,支持通过无线连接的手机画面与电脑画面同屏显示。 14.提供厂商整机三年质保服务（光源质保五年）。 二、幕布要求： 1.电动幕布，投影幕显示尺寸：150寸,显示比例：4：3，白塑幕、增益系数达2.5倍；有效散射角2α≥32°。 2.幕面为经高温处理的PVC浆融性机制幕，具有高亮度、高分辨率、色彩还原性好、白昼成像清晰等优点。 3.采用先进的加工工艺，银幕表面物理参数稳定衰减小，绿色环保的幕面材料无任何气味，幕面平整度好。长时间使用不卷边，不发黄，具有防霉、防潮、阻燃等优点。 |
| 7 | 云端控制服务器 | 1 | 台 | 1.要求工业标准1U机架式服务器，CPU配置不低于1颗Intel Xeon E3 1230 V5；配置不少于16GB DDR4 ECC 2133MHz内存，且预留内存扩展槽位≥3个；提供企业级SSD固态硬盘≥240GB，SATA3.0企业级机械硬盘≥8TB；内外置硬盘槽位最大可满足4块3.5寸和2块2.5寸硬盘同时使用；网络：配置千兆网口≥3，其中需配置1个千兆网络管理口；USB接口：配置USB接口数≥6个，其中前置USB接口数≥2个，USB3.0接口≥3个。 2.支持0/1/5/10级别RAID。 3.支持共享磁盘自动挂载功能，学生与老师共享一块虚拟磁盘，为学生设置下载权限，老师设置上传和下载权限。 4.支持上电自启动，保障在服务器断电又来电后可以快速启动。 5.服务器要求出厂预装服务器虚拟化软件，无需单独购买和配置虚拟化软件。 6.具备国家强制性CCC认证，交货时提供证书复印件并加盖供应商公章。 7. 要求与我校云终端管理平台软件（锐捷云主机操作系统软件V1.0）、云终端（型号为：锐捷RG-CT5530S）实现无缝对接且相互兼容。 |
| 8 | 超融合一体机 | 6 | 台 | 单台配置要求如下： 1.规格：2U机架式服务器。 2.处理器：配置≥2颗Intel至强处理器Intel Xeon Gold 16C(核)处理器，主频≥2.2GHz 3.内存：配置≥9*32GB 2400MHz DDR4内存，最大支持24根内存插槽。 4.硬盘：配置≥6块3.5寸2T SATA数据盘，≥1块128G SSD系统盘，≥2块480G，SSD缓存盘，12个盘位。 5.RAID功能：配置RAID卡，提供raid 0/1//10，支持直通。 6.网卡：配置6个千兆网口，2个万兆网口，含光模块。 7.支持5个PCIe扩展插槽。 8.配置冗余交流双电源。 9.冷却系统：支持2个冗余热插拔系统风扇。 10.BMC功能：标配BMC诊断模块，可实现对CPU/内存/硬盘/网卡/风扇/温度/电源等关键部件的故障诊断。 11.配套导轨一套。 12.包含免费3年硬件保修服务。 |
| 9 | 台式计算机 | 4 | 套 | 1.CPU型号： ≥i5-10400F。 2.内存容量：≥8G，内存类型：DDR4。 3.硬盘类型：≥1TB机械硬盘+≥256G SSD固态硬盘。 4.显卡类型：NVIDIAGeforce GTX1650或同等级别以上显卡，显存容量≥4GB 5.音频接口：耳机、麦克风二合一接口； 6.视频接口：DPx2/HDMI。 7.USB接口： USB2.0*4。 8.以太网口：RJ45*1。 9.显示器:≥23.8英寸VA广视角面板,FHD1920*1080分辨率,75Hz刷新率。 10.操作系统：win10神州网信版。 11.竞标时提供节能认证证书。 |
| 10 | 双联操作台 | 2 | 套 | 1.尺寸:长度约1250㎜，高度到台面约750㎜，总高约950㎜，台体深度约600㎜，总深约900㎜，产品整体外形尺寸偏差值为±5mm；精选冷轧钢板，脱脂静电喷塑。 2.材质：箱体选用高强度冷轧钢，框架厚度≥1.5mm，门托盘厚度≥1.2mm,表面经酸洗、磷化、防腐、除锈化处理后静电喷涂。 3. E1级及同等级别以上环保防火板桌面，聚氨酯材质封边，桌面前后有金属框架支撑,后置铝型材背板。 4.三节式加厚静音滑轨金属键盘托，机箱内标配19英寸机架，托盘可上下调节，前后门开有散热孔。 5.前后门选用AB403锁，框架底部配有可调节地脚；监控台侧板可拆，框架预留多联拼接连接孔。 |
| 11 | 指挥台席 | 12 | 套 | 每套：1台席+2座椅 1．材质：多层实木板制作，EO级环保标准,甲醛含量≤1.0mg/L密度≥780kg/m3，吸水膨胀度1.3%/小时。 2．面材:采用胡桃木原木木皮贴面,木皮厚度≥1.0mm,所有板材经防潮、防虫、防腐处理，颜色为胡桃木原木色。 3．台席规格：台面尺寸约（长*宽*高）1600mm*600mm*760mm，桌面的板材厚度为85mm,侧面板材厚度为180mm。产品整体外形尺寸偏差值为±5mm。 4． 座椅规格：尺寸约（长*宽*高）950mm*400mm*450mm实木框木板结构加软垫会议椅*2张，产品整体外形尺寸偏差值为±5mm。 |
| 12 | LED显示屏 | 45 | 平方米 | 1. 每平方米分辨率：约44321点/㎡。 2. 板子像素长*高：64×32。 3. 最小单元板尺寸：304mm×152mm。 4. 像素组成：IR。 5. 接口：HUB08。 6. 扫描方式：1/16。 7. 类型：室内单红。 8. 可任意分多个区域，任意显示多种语言的字体，灵活显示动画，时间、表盘、文字、标语、表格等。 |
| 13 | 不间断电源 | 1 | 套 | 1.UPS主机为：塔式UPS，功率为60KVA，全正面维护，由于设备场地限制：要求主机宽度≤450mm。 2.UPS主机必须具备维护旁路断路器；不得选用隔离开关，必须采用断路器。 3.UPS底部必须具备万向轮，方便移动搬运，实现快速就位。 4.通过并机线即可实现UPS并联，具备并机冗余和并机扩容两种模式；数字并机均流、采用全数字均流技术。 5.输入电压范围：单相输入电压80V～280V，输入电压宽，适应恶劣电网环境。 6. UPS应具备智能发电机管理功能：当前端市电停电，可由UPS发送指令启动发电机；重新定义发电机和UPS配比，无需额外加大发电机功率。 7.绿色环保，输入功率因数>0.99，输入谐波电流：<3%。 8.电池电压：±15～±20节 可调，直流电压±180～±240V、电池可调范围大。 9.整机效率：＞96%。 10带载能力强：输出PF=1 ，输出端可带更多负载。 11.输出同步：支持输出母线同步功能、具备输出双母线功能。 12.输出THDV：≤3%（线性负载）。 13. UPS具备自动除尘功能，当设备运行周期较长或设备积尘过多时，UPS启动自动在线除尘功能，无需停机维护。 14.中文触摸液晶屏，具有触控LCD+LED指示的操作界面，实时记录工作状态和运行信息；操作界面要求配备手动开关机按钮，确保在触摸屏失效时依然可以开关机操作。 15.为满足现场运维要求，实现快速运维与现场记录，UPS主机应具备智能录波功能与示波功能，并在UPS面板上显示，可通过四通道示波界面显示故障前后的电力波形。 16.主机近端标配EPO按钮，同时具备远程干接点接口，灵活使用，确保现场紧急状况下能够快速断电，保护设备安全。 17.自老化功能：具备自老化功能，有效解决现场调试及老化的负载问题。 18.变频器功能：具备变频功能，在50Hz（或60Hz）电网里获得60Hz（或50Hz）的输出； 19.电池智能管理：具备电池管理功能，方便电池日常维护，延长电池使用寿命。 20.为了保证电池故障开关能够及时断开，电池开关箱内电池开关必须采用断路器。 21.配套64节12V/100AH铅酸蓄电池，配套电池柜及相关辅材。 |
| 14 | 台式计算机 | 5 | 套 | 1.英特尔六核≥I5-9400F(2.9G)。 2.主板芯片：≥Intel B365。 3.内存：≥8GB DDR4。 4.硬盘：≥128G固态硬盘+4T机械硬盘。 5.显卡：≥GT730-2G。 6.操作系统：Win 10神州网信版。 7.显示器：≥23.8寸。 8.竞标时提供节能认证证书。 |
| 15 | 双联操作台 | 2 | 张 | 长度≥1250 mm，高度到台面≥750 mm，总高≥950 mm，台体深度≥600 mm，总深≥900 mm，产品整体外形尺寸偏差值为±2mm。精选冷轧钢板，脱脂静电喷塑。 |
| 16 | 会议桌 | 8 | 张 | 材质E1级环保高密度板材；尺寸:约1200㎜（长）*400㎜（宽）*750㎜（高）。产品整体外形尺寸偏差值为±2mm。 |
| 17 | 会议椅 | 16 | 张 | 材质E1级环保高密度板材；尺寸:约450㎜（长）*450㎜（宽）*450㎜（座高）*910㎜（椅高）。产品整体外形尺寸偏差值为±2mm。 |
| 18 | 台式计算机 | 7 | 台 | 1.CPU: Intel第十代酷睿i5-10500处理器主频3.1GHZ 缓存≥12M； 2.主板: Intel 460系列及以上芯片组； 3.内存: 4G DDR4 2666MHz双内存插槽设计，支持后期升级； 4.硬盘：1000G； 5.显卡：集成显卡； 6.声卡：集成HD Audio，支持5.1声道提供前2后3共5个音频接口； 7.网卡：集成千兆网卡； 8. 电源：≥180W 能效可达85%； 9.扩展插槽：1个PCI-E*16、2个PCI-E*1、1个PCI槽位，充分支持客户旧有的业务系统及设备应用需求； 10.接口：标配10个USB 接口（前置6个USB 3.2 Gen 1，后置4个USB 2.0 ）、PS/2接口、串口、VGA+HDMI接口（VGA非转接）； 11.机箱：标准立式机箱，不大于15L，前置蜂窝进风孔设计，有效空气流通，促进散热，顶置顶置提手和电源开关键，适配使用环境，具备防尘功能，等级不低于国际标准IP5X级；产品需具有基于自身风道结构设计的散热能力，配备同品牌键盘鼠标； 12.显示器：主机同品牌21.5寸LED显示器，分辨率1920x1080（16：9），响应时间≤2ms，VGA+DVI接口，要求显示器具有低蓝光护眼功能，能在普通模式和低蓝光模式之间进行切换； 13.安全特性：具备智能USB屏蔽技术，可在BIOS中设置USB口仅识别键盘、鼠标，无法识别USB读取设备，有效防止U盘病毒入侵及数据非法拷贝，有效防止数据丢失； 二、售后服务及其他要求 1.为满足教学及会议要求，需配套主机同品牌教学云部署应用管理软件：（1）通过ADS虚拟化实现所有的计算机终端集中统一管理。 （2）无需安装任何硬件，终端连上网络就 可以启动进入各种Windows桌面云环境。 （3）断网和服务端宕机，终端都可以使用，不影响正常上课教学。 （4）不管客户端是关机或开机状态，系统都可以统一给所有客户端进行软件安装、删除等维护工作，并能不影响已经开机的客户端的正常使用，客户端开机或重启后就能使用新装软件和系统。 （5）镜像库中的分区镜像可由任何系统调用，支持同一分区镜像供多个系统使用，达到分区共享目的，无论系统镜像如何变化，数据镜像可保持一致。 （6）服务端以扇区流的方式，将创建的虚拟硬盘模板真实的部署到客户端，实现与系统无关性，多个系统只需要一次部署就完成。 2.竞标产品通过节能认证（竞标时提供证书），3C认证； 3.原厂三年有限上门免费保修服务，要求全年无休服务，第二自然日上门；提供门到桌的安装验机服务；提供厂家大客户专家专人400和800售后服务热线电话。 |
| 19 | 多功能会议讲台 | 6 | 个 | 1.钢木结合材料一体成型；桌体采用1.5mm冷轧钢板；附锁钥匙3只； 2.桌面采用木黄色耐划木质材料，扶手采用橡木扶手，L型橡木装饰板； 3.一把钥匙，通过独立的弹簧锁片，打开上层讲桌盖板，键盘抽屉，中控抽屉及展示台抽屉； 4.讲桌尺寸：长宽高（CM），关闭：110* 75* 100；展开：195*105*100；（为美观需要，允许根据现场实地安装情况调整或订制尺寸，允许尺寸误差10%以内，需提供新尺寸及图样经使用部门确认后实施）。 5.讲桌显示器采用翻转式设计，最大可安装21寸宽屏显示器，视觉角度可任意调整。 6.提供左右扶手让演讲者握扶，尺寸60×600mm（±5mm）；前置活动L型板，方便学校LOGO安装；供货时按使用单位要求的LOGO和字体样式印制安装好后供应。 7.隐藏式滑轨抽屉，可容纳键盘、鼠标、控制面板； 8.键盘架下方隐藏储物抽屉； 9.桌面集成笔记本接口模块（VGA一个、HDMI 1个、AUDIO一个、USB3.0两个、网络接口一个、电源接口一个、话筒接口一个）； 10.右侧具有抽拉式抽屉，可放置实物展示台，承重6公斤；11.讲桌下层采用国际标准机架式设计，带隔板。 |
| 20 | 短焦激光投影机（含幕布） | 3 | 台 | 一、硬件技术要求： 1.采用ALPD单色激光荧光粉色轮成像技术，纯激光光源（拒绝混合光源和LED光源）； 2.显示技术：3LCD投影技术，显示芯片≥0.59″。 3.标准分辨率: ≥1280x800（ISO21118标准）。 4.亮度：≥3800ANSI流明。 5.对比度：≥35000：1（ISO21118标准）。 6.要求超短焦距投射，必须满足投影机镜头在80CM内投射80英寸画面（画面比例16:10）。 7.投影机镜头居中设计，线缆接口面朝画面，不妨碍观众视线。 8.配备EMC静电防尘网，IP6X级防尘设计。 9.梯形校正：垂直方向±30 度；水平方向±30 度；四角校正,曲面校正。 10.机器接口：RGB×2（RGB IN 2 Share with RGB Out）；HDMI×2;Video×1；Audio in(L/R)--RCA×1；Audio in（minijack,3.5mm）×1；RGB×1；Audio out（mini jack,3.5mm）×1；RS232×1；RJ45×1；USB-B×1；USB-A×1。(配置三进一出高清切换器) 11.标准亮度模式光源寿命≥25000小时 12.投影机功率≤260W；待机功耗≤0.5W； 13.噪音≤32db。 14.重量：≥7kg。 15.内置扬声器：≥10W。 二、其他要求： 1.所投设备通过以下认证：3C认证，交货时提供证明材料并加盖供应商公章； 2.提供厂商整机三年质保服务（光源五年质保），供货时必须提供本项目售后服务承诺书原件。 三、投影幕布： 1.120寸16：10电动升降投影幕，漫反射幕面，有效散射角大于160度，亮度系数0.85～1.0之间，幕面经压纹消眩光处理， 2.具有彩色还原好，视场角大，光线柔和，长时间观看不易疲劳。 3.外壳由金属板机械冲压加工成型，表面静电喷涂装饰，外壳颜色可选。 4.手动控制，无线或红外遥控装置，操作灵活。 5.微型同步电机或管状电机。 |
| 21 | 激光投影机（含幕布） | 6 | 台 | 一、硬件技术要求： 1.采用ALPD单色激光荧光粉色轮成像技术，纯激光光源（拒绝混合光源和LED光源）； 2.显示技术：3LCD投影技术，显示芯片：≥0.59吋，亮度：≥5000ANSI流明（ISO21118标准）； 3.标准分辨率：≥1280x800（ISO21118标准）； 4.对比度：≥500000：1（ISO21118标准）； 5.亮度均匀性：≥85%； 6.变焦特性：支持手动镜头变焦（要求标配原厂镜头，变焦倍数≥1.6倍，不接受二次变更镜头），要求短距离投射，必须满足投影机镜头在3.8米内投射150英寸画面（画面比例16：10）； 7.投影尺寸：50～300寸 ； 8.色域：色域覆盖面积大于REC.709标准； 9.接口：输入：HDMI*2; RGB*2（RGB IN 2 Share with RGB out）; Video*1; Audio in(L/R)--RCA*1; Audio in（mini jack,3.5mm）*1; 输出： RGB*1；Audio out*1（mini-jack，3.5mm）*1； 控制：USB-A*1； USB-B*1；RS232*1； RJ45*1；(配置三进一出高清切换器)； 10.噪音≤34dB、能效比LM/W≥15； 11.整机MTBF无故障时间满足：≥30000小时； 12.投影机重量≤7.5kg；功率：≤290W；待机功耗：≤0.5W。 13.扬声器：≥10W； 14.梯形校正：垂直方向±30 度,水平方向±30 度,四角校正,曲面校正； 15.投影机功能：具有一键屏幕隐藏，USB显示，护眼模式，页面远程控制、对比度增强、智能ECO模式、等功能； 二、其他要求： 1.所投设备通过以下认证：3C认证，交货时提供证明材料并加盖供应商公章； 2.提供厂商整机三年质保服务（光源质保五年），供货时必须提供本项目售后服务承诺书原件。 三、投影幕布 1.150寸16：10电动升降投影幕，漫反射幕面，有效散射角大于160度，亮度系数0.85～1.0之间，幕面经压纹消眩光处理； 2.具有彩色还原好，视场角大，光线柔和，长时间观看不易疲劳。 3.外壳由金属板机械冲压加工成型，表面静电喷涂装饰，外壳颜色可选。 4.手动控制，无线或红外遥控装置，操作灵活。 5.微型同步电机或管状电机。 |
| 22 | 空调 | 3 | 台 | 3P柜式基站空调； 1.制冷量≥7.11KW，制热量≥7.8KW；制冷耗电量≤3.0KW，制热耗电量≤2.7KW；送风量≥1050m³/h，能效等级优于或等于2级，能效比大于或等于3.0。 2.电源形式：220V，50HZ，机组由室外机供电。 3.采用R410A环保冷媒。 4.机组标配电脑转接P板，通过设定可实现主备机轮换运转，故障自动切换功能。 5.配置远程监测模块，同时可配合第三方实现远程监控。 6.停电来电后自启动、抑制高次谐波、故障检测功能。 7.整机质保≥6年。 8. 竞标时提供节能认证证书。 |
| 23 | 空调 | 2 | 台 | 5P吸顶空调； 1.监控区，带通讯接口，直接与环境监控系统接口，可以通过环境监控软件检测及控制；自能化程度要求做到无人情况下，20分钟内可自动关机，支持远程关启；室温达到设空温度时，并且有人员在室内，要求自动启动系统。 2.5匹冷暧节能型机柜。 3.具有断电记忆功能，可来电自启动。 4.能效比：3.25。 5.能效等级：2级。 6.制冷剂：R32或同等级别以上冷媒 7.电压：380V/50Hz 8.额定制冷量：≥12000w，制热量≥12000W。 9.额定功率：≤4300w，制热功率≤4400W。 10.运行噪音（db）：室内44～51db，室外≤60db。 11.循环风量（m³/h)： ≥1800。 12.需要充分考虑铜管长度及室外机安装位置，铜管长充超过30米以上。 13．整机质保≥6年。 14. 竞标时提供节能认证证书。 |
| 24 | 空调 | 1 | 台 | 1.柜式，3P。 2.额定制冷量(W)：≥7000W；额定制冷功率(W)：≤2400W。 3.内机噪音dB(A)：39-48dB；外机噪音dB(A)：≤50dB，R32或同等级别以上制冷剂，220V-50Hz、能效比4.0，能效等级2级。 4.循环风量(m3/h)：≥1100m3/h。 5.需要充分考虑铜管长度及室外机安装位置。铜管长充超过30米以上 6.整机质保≥6年 7. 竞标时提供节能认证证书。 |
| 25 | 空调 | 1 | 台 | 1.挂式，大一匹单冷。 2.能效等级优于或等于2级，能效比大于或等于4.58 3.额定制冷量(W)：≥2600W；额定制冷功率(W)：≤1200W。 4.内机噪音dB(A)：39-48dB；外机噪音dB(A)：≤50dB。 5.循环风量(m3/h)：≥600m3/h。 6. 制冷剂：R32或同等级别以上冷媒。 7.电压/频率：220V/50Hz。 8.需要充分考虑铜管长度及室外机安装位置。铜管长超过30米以上。 9.整机质保≥6年 10.竞标时提供节能认证证书。 |
| 26 | 监控主机 | 1 | 台 | 1.支持DX11 3D。 2.2U高度，19英寸机架式。 3.符合EIARS-310C 标准。 4. 英特尔酷睿i7-11700或以上处理器。 5.内存插槽 2 x ddr4内存插槽。 6.内存容量 8GB；最大允许16GB。 7.硬盘≥2T。 8.操作系统LINUX。 9. 1台≥21英寸显示器。 |
| 27 | 机房控制主机 | 4 | 台 | 1.英特尔酷睿i7-11700或以上处理器。 2.≥ DDR4 8G内存，≥NVME SSD 256G固态硬盘。 4.≥GeForce RTX 2060。 5.显存≥6G。 6. 单台主机配套2台≥23.8英寸显示器，含分屏所需的分屏器及安装支架臂。 |
| 28 | 消防柜 | 2 | 个 | 产品尺寸（长*宽*高）：400mm*1200mm*1800mm，误差±10mm。 材质：钢。 柜分左右两个柜，左柜分四层，右柜为一层。 材质厚度：≥0.6mm。 开门数量：双门。 闭合方式：平开门式。 可移动，防火，防盗。 |
| 29 | 维修台 | 2 | 套 | 尺寸（长*宽）：1800mm*700mm，误差±10mm。 材质：要求采用高密度板。 带有一个高密度板副柜，尺寸为40cm*40cm*56cm（长*宽*高），误差±1cm，含三个抽屉。 每张台面上需要配置2个网络接口（含配线），2个光纤端口（含配线），4个国标10A插座，2个国标16A插座。两个万能网孔插座（含配线）。 桌面承重80KG以上。 |
| 30 | 椅子 | 10 | 张 | 规格：35cm*60cm*72cm ，误差±1cm。样式：转椅。 靠背最大角度：155～120度(含)。 人体工学椅，调节式头枕，可滑动。 气压升降五星脚。 材质：钢制脚，网布。升降扶手。 6.颜色：灰色 |
| 31 | 文件柜 | 2 | 个 | 尺寸（长*深*高）：1200mm*420mm*2000mm。误差±10mm。 材质：要求采用高密度板。 三门，颜色为白色 |
| 32 | 模块化UPS系统 | 1 | 套 | （1）模块化UPS系统柜 1.本次UPS电源系统应采用模块化结构，机架总功率≥150kVA，单个功率模块应采用≥25kVA；每台设备配置不小于100Kva功率以上,不含冗余模块，每台UPS必须配置一个冗余模块。 2.所有模块必须满足在线热拔插功能。 3. UPS主机应具备双路输入，提供系统原理图和端子接线图。 4.为了便于充电管理，要求系统采用独立充电模块，不接受分散充电，单个充电模块充电电流不小于30A。 5.为了避免集中旁路存在的单点瓶颈提供系统可靠性，要求每个功率模块内部具备旁路功能，不接受采用集中旁路。 6.LCD采用触摸屏，可以显示详细的信息，输入电压、输入频率、旁路电压、旁路频率、输出电压、输出电流、输出频率、有功功率、视载功率、负载率、电池均充电压、浮充电压、电池剩余放电时间、电池剩余容量、电池充电温度补偿系数、电池是否连接等参数。 7.UPS主机具备输入软启动功能、电池启动功能。 8.UPS主机具备内置防尘网、标配C级防雷和防雷开关、EPO紧急关机功能。 9.UPS主机电池节数应可以在32～40节之间灵活设置。 10.可通过面板设置各种通信协议，以满足不同监控需求。 12.UPS主机具备智能化休眠功能和自老化功能。 13.UPS具备电池接地故障检测电路，当出现电池接地故障后，能发出声光及告警信号。 14.UPS控制模块可热插拔，且冗余备份。 15.ECO模式效率：＞99%，。 16. UPS直流母线电压纹波电压，不带电池≤2.75V；带电池≤4.47V。 17. UPS具有直流滤波电容累计运行计时功能。 18.UPS具有开关及保险告警，主路空开断开告警：应发出声光报警并转为电池供电；电池开关断开告警：应能检测到电池空开断开并发出声光告警。 19.输入额定电压：360Vac/380Vac/400Vac/415Vac。 20.输入电压可变范围：204～242Vac:降额50%,242～277ac:降额30%,277～520Vac:不降额。 21.输入频率变化范围：40～70Hz。 22.输入功率因数（100%负载）≥0.999。 23.输入电流谐波成份：输入电流谐波成份≤4%（100%负载）。 24.输出额定电压：360Vac/380Vac/400Vac/415Vac。 25.输出电压稳压精度：±0.5%。 26.输出频率精度：市电模式：同步状态下跟踪旁路输入；电池模式：50Hz/60Hz±0.1%。 27. 输出功率因数：≥0.9。 28. 输出波形失真度：出波形失真度：≤1%(线性负载)，≤2.7%（非线性负载）。 29. 直流母线电压纹波：直流母线电压纹波：≤1.2%（带电池），≤0.7%（不带电池）。 30. 系统效率：电源效率-100%负载:≥95.5%；电源效率-50%负载：≥96.5%；电源效率-30%负载:≥95.8%。 31. 切换时间：旁路逆变转换（ms）：0。 32. 空载环流度：≤1%。 33. 电压瞬变恢复时间：0ms（电池瞬变恢复时间与市电逆变模式瞬变恢复时间为0ms。 34. 音频噪声：＜60dB。 （2）功率模块，数量10个。 功率模块≥25kVA，安装在模块化UPS系统柜。 （3）蓄电池，数量160节。 1.密封反应率≥98%、充电过程中遇火不引燃，不引爆。 2.容量：12V/100AH 。带防漏液盘。 （4）电池架，数量4个。 1.40节12V100AH电池架，开放式。 2.颜色：黑色。 （5）电池开关盒，数量2个 1.尺寸：约400×250×600（宽*深*高）mm。 2.两极串联；工作电流320A。 3.配备320A4P空开,含汇流铜排,黑色。 （6）电池开关盒 ，数量4个 1.尺寸：约350mm×200mm×500mm（宽*深*高）。 2.两极串联；工作电流160A。 3.配备160A4P空开,含汇流铜排加串联铜排，黑色。 （7）汇流盒，数量1个 1.汇流安装盒 630A,尺寸约：500×250×600mm(W×D×H)。 2.正＋N＋负。 3.汇流盒内置铜排，四路输入，一路输出。 （8）电池连接线，数量160根。 1. 50mm²带两端接线端子，端子为标准50mm²，带保护套。 |
| 商务及其他要求表 |
| 响应说明 | 供应商必须实质性满足本项目采购需求全部技术商务要求，竞标响应如有负偏离的，视为实质不响应采购需求，其竞标无效。 |
| 交货时间及地点 | 1.交付使用时间：合同签订后接到甲方通知之日起 30 日（日历日）内交付并完成安装调试。 2.交货地点：广西百色市（采购人指定地点）。 |
| 售后服务要求 | 1.免费送货上门，免费安装、培训及调试服务。 2.分项有服务要求的按分项服务要求，其余按国家有关产品“三包”规定执行“三包”。 3.质保期：分项货物有质量保证期要求的按各分项要求执行,其余质保期为3年 （自项目总体验收合格之日起计）。 |
| 履约保证金 | 合同签订之前，乙方按合同金额的5%向采购人交纳履约保证金，在质保期（自项目总体验收合格之日起计）内货物无质量问题的情况下且乙方完全按照合同履行完服务要求，质保期满后30个工作日内无息原路退还履约保证金。 |
| 付款方式 | 货物验收合格后，乙方应向甲方开具合法发票，甲方30个工作日内支付合同款的100%货款给乙方。 |
| 其他要求 | 1.成交人保证向采购人提供的货物是全新、完整、未使用过的。 2.本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与竞标。 3.执行《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）及《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号），属于政府优先采购产品类别的，竞标人按照《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书复印件并加盖竞标人公章，否则不予认定。 |
| 谈判内容 | 谈判小组根据与供应商谈判情况可能实质性变动的内容：交付使用时间。 |

第四章  竞争性谈判响应文件格式

一、 竞争性谈判响应文件封面格式

封面

竞争性谈判响应文件

项目编号：

项目名称：

供  应  商：                 （盖公章）

供应商地址：

年  月  日

二、附  件

附件一

谈 判 书

广西壮族自治区政府采购中心：

依据贵方（项目名称/项目编号）项目政府采购的谈判采购文件，我方（姓名和职务）经正式授权并代表本单位（供应商名称、地址）提交下述竞争性谈判响应文件（价格文件、商务技术文件）。

1. 报价表；

2. 商务、技术响应、偏离情况说明表；

3. 资格证明文件；

4. 按竞争性谈判文件谈判供应商须知和采购需求提供的有关文件；

在此，授权代表宣布同意如下：

1. 将按竞争性谈判文件的约定履行合同责任和义务；

2. 已详细审查全部竞争性谈判文件，包括（补遗文件）（如果有的话）；

3. 同意提供按照贵方可能要求的与其谈判有关的一切数据或资料；

4. 与本谈判有关的一切正式往来信函请寄：

开户银行：                           帐号/行号：

电话/传真：                         电子函件：

日期：      年   月    日

法定代表人或委托代理人（被授权人）签字：

谈判供应商名称（盖章）：

附件二

报  价  表

项目名称:

项目编号:

| 序号 | 货物名称 | 品牌、型号规格、生产厂家 | 数量① | 单位 | 技术参数及性能配置 要求 | 单价② | 单项合价 （元） ③=①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价（人民币大写）： （￥ 元） |
| 交付使用时间： |
| 交付使用地点： |

注：1.所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到个数位。

2.报价指货物、服务、随配附件、备品备件、工具、货物运抵指定交货地点、安装、调试的各种费用和售后服务、税金及其它所有成本、费用的总和。

3.凡需用专用辅材、耗材的专用设备类采购项目，应按采购文件规定的辅材、耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。

4.报价表中的“货物名称”、“数量”、“单位”、“单价”、“单项合价”列必须填写；设备类项目“品牌、型号规格、生产厂家”列必须填写（定制产品和服务除外）。

法定代表人或委托代理人（签字）:

谈判供应商名称（盖章）：

报价时间：     年     月    日

附件三

商务、技术响应、偏离情况说明表

项目名称:

项目编号:

分标

| 序号 | 竞争性谈判文件要求 | 竞争性谈判响应文件具体响应 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务部分（商务及其他售后服务要求） |
| 1 | 质保期 |  |  |  |
| 2 | 交付使用时间及地点 |  |  |  |
| 3 | 付款条件 |  |  |  |
| … | 售后服务要求 |  |  |  |
| … | … |  |  |  |
| 技术部分（技术参数及性能配置要求） |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

说明：1、应写明竞争性谈判响应文件对商务与技术要求的响应和偏离情况；

2、应对照竞争性谈判文件“第三章  采购项目技术规格、参数及要求”，逐条说明所提供货物和服务已对竞争性谈判文件的商务、技术做出了实质性的响应，并申明商务、技术条文的响应和偏离。特别对有具体商务、技术参数要求的，谈判供应商必须提供对应的详细应答。如果仅注明“符合”、“满足”或简单复制竞争性谈判文件要求，将导致谈判被拒绝。

法定代表人或委托代理人签字:

谈判供应商名称（盖章）：

年   月   日

附件四

法定代表人(负责人)授权委托书

广西壮族自治区政府采购中心：

兹授权      同志为我公司参加贵单位组织的（项目名称、项目编号）竞争性谈判采购活动的委托代理人，全权代表我公司处理在该项目活动中的一切事宜。代理期限从     年   月   日起至     年   月   日止。

谈判供应商（盖章）：

法定代表人（签字或签章）：

签发日期：      年    月   日

附：委托代理人工作单位

职务：                          性别：

身份证号码：

粘贴委托代理人的正面及反面身份证复印件

附件五

参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

（格式自拟，必须提供）

说明：1.竞标人应按照相关法规规定如实做出声明。

2．按照采购文件的规定盖章（自然人竞标的无需盖章，需要签字）。

3.如果是联合体竞标，联合体各方均需提供上述声明。

附件六

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）釆购活动,提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.     （标的名称），属于     （釆购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.    （标的名称），属于     （釆购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称）、从业人员	人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型 企业、微型企业）；

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.采购文件中明确的所属行业名称是根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定确定。

第五章  合同主要条款

广西壮族自治区政府采购合同

合同名称：

合同编号：

采购人（甲方）

住   所：

供 应 商（乙方）

住   所：

签订合同地点：

签订合同时间：

合同使用说明：根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按

照竞争性谈判文件规定条款和成交供应商竞争性谈判响应文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

采购合同文本

广西壮族自治区政府采购合同

合同编号：

采购单位（甲方）                              采 购 计 划 号

供 应 商（乙方）                             项目名称和编号

签  订  地  点                                签 订 时 间

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照竞争性谈判文件规定条款和成交供应商竞争性谈判响应文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条  合同标的

1.供货一览表

| 序号 | 标的 名称 | 商标 品牌 | 型号 参数 | 生产 厂家 | 数量 | 单位 | 单价 （元） | 金额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写） （小写） |

2．合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。如谈判文件、响应文件对其另有规定的，从其规定。

# 第二条　质量保证

1．乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与谈判文件、响应文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2．乙方所提供的货物必须是全新、未经使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

# 第三条　权力保证

1.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2.乙方应按谈判文件规定的时间或响应文件承诺的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4.乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

# 第四条　包装和运输

1.乙方提供的货物均应按谈判文件、响应文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2.货物的运输方式：             。

3.乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：                 。

# 第五条　交付和验收

1.交付使用时间：                 、地点：                          。

2.乙方提供不符合谈判文件、响应文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4.甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。

5.采购人委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6.甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后    日内及时予以解决。

# 第六条　安装和培训

1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2.乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：                   。

# 第七条  售后服务、保修期

1.乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及谈判文件、响应文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2.货物保修期；                                          。

3.乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条　付款方式

1.当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

2.资金性质：  财政性资金  。

3.付款方式：货物验收合格后，乙方应向甲方开具合法发票，甲方30个工作日内支付合同款的100%货款给乙方。

第九条　履约保证金

合同签订之前，乙方按合同金额的5%向采购人交纳履约保证金，在质保期（自项目总体验收合格之日起计）内货物无质量问题的情况下且乙方完全按照合同履行完服务要求，质保期满后30个工作日内无息原路退还履约保证金。

# 第十条 税费本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

# 第十一条 质量保证及售后服务

1. 乙方应按谈判文件规定及响应文件承诺的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。乙方提供货物的质量保证期按交货验收合格之日起计（期限见《采购需求》中各分标的要求）。在保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、

货款利息及银行手续费等）。

2. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在    小时内到达甲方现场。

3. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.上述的货物免费保修期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

# 第十二条 调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据谈判文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合谈判文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

# 第十三条 货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以

保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

# 第十四条　违约责任

1．乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2．乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3．因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4．甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过   天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰ 滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。

5．乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

6．乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从履约保证金中扣除，不足另补。

7．其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

# 第十五条 不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

# 第十六条  合同争议解决

1.因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

# 第十七条 诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如果协商不能解决，可向仲裁委员会申请

仲裁或向人民法院提起诉讼。

# 第十八条 合同生效及其它

1．合同经双方法定代表人(负责人)或授权代表（委托代理人）签字并加盖单位公章后生效。

2．合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经广西区财政厅政府采购监督管理处审批，并签书面补充协议报广西区财政厅政府采购监督管理处备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3．本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

# 第十九条　合同的变更、终止与转让

1．除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2．乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

# 第二十条　签订本合同依据

1．谈判文件；

2．乙方提供的响应文件；

3．谈判书；

4．成交通知书。

# 第二十一条　本合同一式四份，具有同等法律效力，广西区财政厅政府采购监督管理处、广西壮族自治区政府采购中心各一份，甲乙双方各一份（可根据需要另增加）。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，采购人或采购代理机构应当将合同副本报广西区财政厅政府采购监督管理处备案。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人 |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 纳税人识别号或统一社会信用代码： | 纳税人识别号或统一社会信用代码： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |

合 同 附 件

| 1、供应商承诺具体事项： |
| --- |
| 2、售后服务具体事项： |
| 3、保修期责任： |
| 4、其他具体事项： |
| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |

注：售后服务事项填不下时可另加附页

第六章  评定标准

评定标准

# 一、评审原则

（一）谈判小组成员组成：本竞争性谈判采购项目的谈判小组由采购人代表和评审专家共三人以上的单数组成（达到公开招标数额标准以上的项目，竞争性谈判小组成员由五人以上单数组成），其中评审专家的人数不得少于谈判小组成员总数的三分之二。

(二)  评审依据：以竞争性谈判文件和竞争性谈判响应文件为依据。

# 二、评审方法

对资格性和符合性检查合格的竞争性谈判响应文件，采用最低评标价法进行评审。

谈判小组将以竞争性谈判文件、竞争性谈判响应文件为评审依据，在质量和服务均能满足竞争性谈判文件实质性响应要求的供应商中，以提出最后报价（价格扣除后）最低的供应商作为成交供应商。

谈判供应商符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定条件且按办法中规定的格式提供了《中小企业声明函》的小型和微型企业，对其最后报价给予10%的扣除；大中型企业与小型、微型企业组成联合体进行谈判，其中小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，对联合体最后报价给予2%的扣除，扣除后的价格为评标价；除上述情况外，评标价=竞标价

谈判供应商及所提供的产品企业按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

竞标产品提供企业按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

# 三、成交候选人推荐原则

（一）竞争性谈判响应文件在质量和服务均能满足竞争性谈判文件实质性响应要求时，谈判小组将按价格扣除后的报价由低到高顺序推荐3名以上成交候选人（报价相同时，由谈判小组根据响应文件中技术、服务、合同条款情况确定排序，并按确定排序由低到高的原则推荐成交候选人）。采购人应当确定谈判小组推荐排名第一的成交候选人为成交供应商。排名第一的成交候选人拒绝签订政府采购合同的，采购人可以确定排名第二的成交候选人为成交供应商。排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商，其余以此类推。采购人也可以决定重新采购。

（二）谈判小组认为谈判供应商的报价明显低于其他满足谈判文件实质性响应要求供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在谈判现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；谈判供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组将不推荐该谈判供应商为成交候选供应商。